## Planilha1
Ve (alim) | Ie (alim) | Pe | Vs (Volt) | Is (Amp) | Ps | R | Vs_test | Is_test | Vs* | Is* | R* | Error (%) | Rend. (%)
60 | 0.43 | 25.8 | 6.95 | 2.71 | 18.8345 | 2.5646 | 23.0638 | 9.9834 | 6.9939 | 3.0274 | 2.3102 | 9.9185 | 86.6432
60 | 0.59 | 35.4 | 10.7 | 2.78 | 29.746 | 3.8489 | 22.9056 | 6.3272 | 10.9479 | 3.0242 | 3.6202 | 5.9434 | 84.0282
60 | 0.74 | 44.4 | 14.04 | 2.74 | 38.4696 | 5.1241 | 22.9332 | 4.8181 | 14.3225 | 3.009 | 4.7598 | 7.1086 | 86.6432
60 | 0.84 | 50.4 | 15.72 | 2.78 | 43.7016 | 5.6547 | 22.9612 | 4.2676 | 15.9787 | 2.9698 | 5.3803 | 4.8515 | 86.7095
60 | 0.85 | 51 | 16.75 | 2.66 | 44.555 | 6.297 | 22.9597 | 3.8894 | 17.0059 | 2.8808 | 5.9032 | 6.2543 | 87.3627
60 | 0.86 | 51.6 | 17.59 | 2.59 | 45.5581 | 6.7915 | 22.9768 | 3.5963 | 17.8478 | 2.7935 | 6.389 | 5.9261 | 88.2909
60 | 0.82 | 49.2 | 18.1 | 2.4 | 43.44 | 7.5417 | 22.9766 | 3.2817 | 18.3511 | 2.621 | 7.0015 | 7.1626 | 88.2927
60 | 0.75 | 45 | 19.07 | 2.05 | 39.0935 | 9.3024 | 22.985 | 2.7308 | 19.306 | 2.2937 | 8.4168 | 9.5205 | 86.8744
60 | 0.66 | 39.6 | 19.89 | 1.75 | 34.8075 | 11.3657 | 22.9915 | 2.2758 | 20.1173 | 1.9913 | 10.1025 | 11.1141 | 87.8977
60 | 0.49 | 29.4 | 20.54 | 1.22 | 25.0588 | 16.8361 | 23 | 1.6868 | 20.7419 | 1.5212 | 13.635 | 19.0129 | 85.234
60 | 0.35 | 21 | 21.1 | 0.79 | 16.669 | 26.7089 | 23.0022 | 1.2259 | 21.2375 | 1.1318 | 18.7642 | 29.7453 | 79.3762
60 | 0.15 | 9 | 21.63 | 0.16 | 3.4608 | 135.1875 | 23.0065 | 0.59165 | 21.7739 | 0.55995 | 38.8855 | 71.2359 | 38.4533