## Planilha1
Ve (alim) | Ie (alim) | Pe | Vs (Volt) | Is (Amp) | Ps | R | Vs_test | Is_test | Vs* | Is* | R* | Error (%) | Rend. (%)
50 | 1.38 | 69 | 15.24 | 4.12 | 62.7888 | 3.699 | 30.06 | 7.88 | 15.59 | 4.08 | 3.8211 | 3.2995 | 90.9983
50 | 1.45 | 72.5 | 16.9 | 3.94 | 66.586 | 4.2893 | 30.05 | 7.08 | 17.23 | 4.06 | 4.2438 | 1.0607 | 91.8428
50 | 1.54 | 77 | 18.21 | 3.88 | 70.6548 | 4.6933 | 29.87 | 6.49 | 18.55 | 4.03 | 4.603 | 1.9245 | 91.7595
50 | 1.63 | 81.5 | 19.26 | 3.92 | 75.4992 | 4.9133 | 29.88 | 6.07 | 19.6 | 3.98 | 4.9246 | 0.23117 | 92.6371
50 | 1.62 | 81 | 20.08 | 3.72 | 74.6976 | 5.3978 | 29.89 | 5.77 | 20.42 | 3.94 | 5.1827 | 3.9851 | 92.2193
50 | 1.65 | 82.5 | 21.28 | 3.6 | 76.608 | 5.9111 | 29.92 | 5.26 | 21.61 | 3.8 | 5.6868 | 3.794 | 92.8582
50 | 1.68 | 84 | 22.58 | 3.47 | 78.3526 | 6.5072 | 29.94 | 4.75 | 22.88 | 3.63 | 6.303 | 3.1377 | 93.2769
50 | 1.54 | 77 | 23.9 | 2.99 | 71.461 | 7.9933 | 29.95 | 3.94 | 24.18 | 3.18 | 7.6038 | 4.8733 | 92.8065
50 | 1.41 | 70.5 | 25.15 | 2.61 | 65.6415 | 9.636 | 29.96 | 3.26 | 25.4 | 2.76 | 9.2029 | 4.4948 | 93.1085
50 | 1.19 | 59.5 | 25.87 | 2.12 | 54.8444 | 12.2028 | 29.98 | 2.61 | 26.1 | 2.27 | 11.4978 | 5.7776 | 92.1755
50 | 0.98 | 49 | 26.47 | 1.69 | 44.7343 | 15.6627 | 29.99 | 2.07 | 26.69 | 1.84 | 14.5054 | 7.3888 | 91.2945
50 | 0.45 | 22.5 | 27.33 | 0.68 | 18.5844 | 40.1912 | 29.99 | 0.95 | 27.49 | 0.87 | 31.5977 | 21.3815 | 82.5973
50 | 0.13 | 6.5 | 27.9 | 0.068 | 1.8972 | 410.2941 | 30.01 | 0.28 | 27.97 | 0.26 | 107.5769 | 73.7805 | 29.1877