## Planilha1
Ve (alim) | Ie (alim) | Pe | Vs (Volt) | Is (Amp) | Ps | R | Vs_test | Is_test | Vs* | Is* | R* | Vs Error (%) | Is Error (%) | R Error (%) | Rend. (%)
60 | 0.39 | 23.4 | 5.9 | 2.75 | 16.225 | 2.1455 | 23.4151 | 11.9676 | 5.9221 | 3.0268 | 1.9565 | 0.37429 | 10.0659 | 8.8053 | 69.3376
60 | 0.7 | 42 | 12.29 | 2.87 | 35.2723 | 4.2822 | 23.113 | 5.5606 | 12.5514 | 3.0197 | 4.1566 | 2.1268 | 5.2144 | 2.9345 | 83.9817
60 | 0.79 | 47.4 | 13.63 | 2.97 | 40.4811 | 4.5892 | 23.1161 | 5.03 | 13.8411 | 3.0118 | 4.5956 | 1.5491 | 1.4074 | 0.13969 | 85.4032
60 | 0.86 | 51.6 | 14.89 | 2.99 | 44.5211 | 4.9799 | 23.1157 | 4.5781 | 15.1253 | 2.9956 | 5.0492 | 1.5801 | 0.18589 | 1.3916 | 86.2812
60 | 0.88 | 52.8 | 15.35 | 2.95 | 45.2825 | 5.2034 | 23.1157 | 4.4394 | 15.5405 | 2.9846 | 5.2069 | 1.2408 | 1.1721 | 0.067924 | 85.7623
60 | 0.88 | 52.8 | 15.77 | 2.9 | 45.733 | 5.4379 | 23.1141 | 4.2912 | 15.9926 | 2.9691 | 5.3864 | 1.4118 | 2.3814 | 0.94704 | 86.6155
60 | 0.9 | 54 | 16.15 | 2.89 | 46.6735 | 5.5882 | 23.1165 | 4.1714 | 16.3568 | 2.9516 | 5.5417 | 1.2803 | 2.1314 | 0.83334 | 86.4324
60 | 0.92 | 55.2 | 16.5 | 2.9 | 47.85 | 5.6897 | 23.114 | 4.0502 | 16.7156 | 2.929 | 5.7069 | 1.3065 | 1.0011 | 0.30232 | 86.6848
60 | 0.92 | 55.2 | 16.82 | 2.87 | 48.2734 | 5.8606 | 23.1154 | 3.9489 | 17.0071 | 2.9054 | 5.8536 | 1.1123 | 1.2345 | 0.12068 | 87.4518
60 | 0.92 | 55.2 | 17.25 | 2.82 | 48.645 | 6.117 | 23.1149 | 3.7989 | 17.4182 | 2.8627 | 6.0846 | 0.97522 | 1.5137 | 0.53047 | 88.125
60 | 0.93 | 55.8 | 17.63 | 2.78 | 49.0114 | 6.3417 | 23.1145 | 3.6533 | 17.7892 | 2.8116 | 6.3271 | 0.9032 | 1.1367 | 0.23083 | 87.8341
60 | 0.91 | 54.6 | 18 | 2.67 | 48.06 | 6.7416 | 23.1141 | 3.5038 | 18.1387 | 2.7496 | 6.5968 | 0.77049 | 2.9817 | 2.1472 | 88.022
60 | 0.92 | 55.2 | 18.33 | 2.63 | 48.2079 | 6.9696 | 23.1145 | 3.3509 | 18.4649 | 2.6769 | 6.898 | 0.73585 | 1.7814 | 1.0273 | 87.3332
60 | 0.89 | 53.4 | 18.72 | 2.49 | 46.6128 | 7.5181 | 23.1149 | 3.1531 | 18.8345 | 2.5692 | 7.3309 | 0.61178 | 3.1809 | 2.4899 | 87.2899
60 | 0.87 | 52.2 | 19.17 | 2.37 | 45.4329 | 8.0886 | 23.1163 | 2.9032 | 19.2646 | 2.4194 | 7.9624 | 0.49327 | 2.0863 | 1.5605 | 87.0362
60 | 0.83 | 49.8 | 19.57 | 2.17 | 42.4669 | 9.0184 | 23.1159 | 2.6305 | 19.6514 | 2.2362 | 8.7877 | 0.41615 | 3.0522 | 2.558 | 85.2749
60 | 0.77 | 46.2 | 19.9 | 2 | 39.8 | 9.95 | 23.1161 | 2.3963 | 19.9711 | 2.0702 | 9.6467 | 0.35745 | 3.5122 | 3.0478 | 86.1472
60 | 0.58 | 34.8 | 20.56 | 1.43 | 29.4008 | 14.3776 | 23.1233 | 1.7482 | 20.5521 | 1.5538 | 13.2269 | 0.038492 | 8.6578 | 8.0034 | 84.4851
60 | 0.27 | 16.2 | 21.55 | 0.52 | 11.206 | 41.4423 | 23.1363 | 0.80102 | 21.464 | 0.74312 | 28.8835 | 0.39888 | 42.9085 | 30.3043 | 69.1728
60 | 0.12 | 7.2 | 22.12 | 0.05 | 1.106 | 442.4 | 23.1406 | 0.30976 | 21.9692 | 0.29408 | 74.7048 | 0.68182 | 488.16 | 83.1137 | 15.3611